Российская Федерация                                                       Россия Федерациязы

Республика Алтай                                                               Алтай Республик

Улаганский район                                                                  Улаган аймак

Муниципальное образование                                                 Муниципал тозолмо

«Улаганское сельское поселение»                                   «Улаган  jурттынын jеезези»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                           JОП

«17»  февраля 2026 г.                                                                          № - 86

Об  утверждения перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования

населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Улаганское сельское поселении», в  соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.94 "О пожарной безопасности», Федеральным законом от 24.09.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемые перечни:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании)  (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров  и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов (Приложение 2) .

2.  Настоящее Постановление обнародовать на официальном стенде информации и разместить на официальном сайте.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава                                                                                                Р.Е. Мамин

Приложение № 1

Утвержден

Постановлением главы

Улаганского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «Улаганское сельское поселения»

| № пп | Наименование зданий и помещений | Защища- емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огне- туши-тель ОП-4 (или анало-гичный) | Ящик с песком емко-стью 0,5 куб.м | Бочка с водой и ведро | Багор, топор, лопата |
| 1 | Жилые дома для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1(*) | 1,1,1 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | квартира | 1 | - | - | - |
| 3 | Дачи и иные здания для сезонного проживания | здание | 1(*) | - | 1(*) | 1,1,1 (*) |

Примечание:

- 1(*) – устанавливается в период проживания (летнее время)

- В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

- Размещение огнетушителей в коридорах, проходах проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей, их следует располагать  на видных местах вблизи от выхода помещений на высоте не более 1,5 м.

- Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение № 2

Утвержден

Постановлением главы

Улаганского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенного пункта муниципального образования «Улаганское сельское поселения»

| № пп | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП), вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП – 10/9 ОП – 5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |